## CONDIZIONI DRENATE
|  | FONDAZIONE RETTANGOLARE |  |  |  | TERZAGHI
|  | CONDIZIONI DRENATE |  | terreni granulari: sabbie e ghiaie. |  |  |  | Ng= | 22.4025 | Vesic
angolo f | 30 | Nq= | 18.4011 |  | Nc= | 30.1396 |  | Ng= | 22.4025
[8 empty] | Ng= | 20 | Terzaghi
[9 empty] | TERZAGHI | formula del Belfiore pag 14
| coesione | Kg/cmq | c | 0 | Kg/cmq
[9 empty] | angolo f | Nq= | N'q= | Nc= | N'c= | Ng= | N'g=
| peso spec.naturaleterreno | (Kg/mc) | g1 | 1750 | Kg/mc | g2 | 1100 | Kg/mc
[9 empty] | 0 | 1 |  | 5.7 |  | 0
| profondità piano di posa | m | D | 1.5 | m |  |  |  | 5 | 1.6 |  | 7.3 |  | 0.5
[9 empty] | 10 | 2.7 |  | 9.6 |  | 1.2
| larghezza fondazione | m | B | 1 | m |  |  |  | 15 | 4.4 |  | 13 |  | 2.5
[9 empty] | 20 | 7.5 |  | 18 |  | 5
| lunghezza della fondazione m |  | L | 1 | m |  |  |  | 25 | 13 | 7 | 25 | 16 | 10 | 5
[9 empty] | 30 | 22 | 9 | 35 | 18 | 20 | 8
[9 empty] | 31 | 24 | 10 | 38 | 19 | 21 | 9
| TERZAGHI formula con i coeff calcolati daPrandtl(1921) e da Reissner(1924) | [7 empty] | 34 | 40 | 14 | 52 | 24 | 39 | 12
li valore di Ng è riferito alla soluzione di Caquot e Kerisel(1953) approssimata con la formula di Vesic(1973)
[9 empty] | 35 | 41 |  | 53 |  | 42
| capacità portante ammissibile (Kg/cmq) qa |  |  | 2.1328 | Kg/cmq |  |  |  | 40 | 81 |  | 95 |  | 100
| se c' è la falda a livello della base del plinto(Kg/cmq) qa |  |  | 1.64 | Kg/cmq
2.1328
| carico sopportabile dal plinto (tonn) |  | P | 21.3282 | tonn.
| se c'è la falda |  | P | 16.3997 | tonn.
TERZAGHI formula 1943 (inserire i valori della tabella)
angolo f | 30 | Nq= | 22 |  | Nc= | 35 |  | Ng= | 20
| capacità portante ammissibile (Kg/cmq) qa |  |  | 2.66 | Kg/cmq |  | TERZAGHI formula del Cestelli Guidi pag.700
| se c' è la falda a livello della base del plinto(Kg/cmq) qa |  |  | 2.33 | Kg/cmq |  |  | g1 | 1750 | Kg/mc |  | terreno al disopra del piano di fondazione
2.2607
[8 empty] | g2 | 1900 | Kg/mc |  | terreno al di sotto del piano di fondazione
| se c' è la falda a livello del piano di campagna(Kg/cmq) qa |  |  | 1.0167 | Kg/cmq
2.2607
| carico sopportabile dal plinto (tonn) |  | P | 26.6 | tonn.
| se c' è la falda a livello della base del plinto |  | P | 23.3 | tonn.
se c' è la falda a livello del piano di campagna |  |  | P | 10.1667 | tonn.

## CONDIZIONI NON DRENATE
|  | FONDAZIONE RETTANGOLARE |  |  |  | TERZAGHI
CONDIZIONI NON DRENATE
argille sature; cond. non drenate
coesione |  | Kg/cmq | cu | 0.2 | Kg/cmq
peso spec. naturale del terreno |  | (Kg/mc) | g1 | 1750 | Kg/mc | g2 | 2000
profondità piano di posa |  | m | D | 1.5 | m |  | g1= terreno al di sopra del piano di fondazione
larghezza fondazione |  | m | B | 1.2 | m
g2 = terreno al di sotto del piano di fondazione
lunghezza della fondazione m |  |  | L | 1.2 | m
TERZAGHI formula 1943 (inserire i valori della tabella)
f = | 30 | Nq= | 33 |  | Nc= | 28 |  | Ng= | 33
capacità portante ammissibile (Kg/cmq) qa |  |  |  | 6.5847 | Kg/cmq |  | TERZAGHI formula del Cestelli Guidi pag.700
se c' è la falda a livello della base del plinto(Kg/cmq) qa |  |  |  | 6.2877 | Kg/cmq |  |  | g1 | 1750 | Kg/mc
#REF!
[8 empty] | g2 | 2000 | Kg/mc
se c' è la falda a livello del piano di campagna(Kg/cmq) qa |  |  |  | 4.3077 | Kg/cmq
#REF!
carico sopportabile dal plinto (tonn) |  |  | P | 94.8192 | tonn.
se c' è la falda a livello della base del plinto |  |  | P | 90.5424 | tonn.
se c' è la falda a livello del piano di campagna |  |  | P | 62.0304 | tonn.